Szczecin, dnia 19 marca 2020 r. WOPN-PK.081.7.2018.AZ

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach planowanego do realizacji zamierzenia polegającego na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych                                     w budynkach Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 13, powiat drawski planuje zlecić do wykonania montaż instalacji PV.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja 
ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

I. Prowadzący rozeznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20, 71 - 637 Szczecin

tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,

Arkadiusz Zdun: e-mail: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl

Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia.

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia

Przedmiotem udzielenia zamówienia publicznego jest montaż instalacji PV o mocy min .9 kW,                   i pow. około 50 m2, na dachu  budynku garażowego w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu, wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej w budynku biurowym WST Złocieniec.

W ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w imieniu zamawiającego pełnej procedury i dopełnienia wszelkich formalności związanych z podłączeniem instalacji PV do istniejącej sieci elektrycznej  z dostawcą energii elektrycznej.

Uwaga!!!

Do załączonego przedmiaru robót należy doliczyć montaż mikroinwenterów do każdego panelu słonecznego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: III kwartał 2020 rok.

III. Inne istotne informacje

- Prosimy o przesłanie  szacunkowej  wyceny  realizacji  usługi w terminie do dnia                                30 marca 2020 r., do godz. 15:30.

- Szacunkową  wycenę  realizacji  zadania  prosimy złożyć w  formie wypełnionego Formularza szacunkowej wyceny, który stanowi załącznik nr  1  do  niniejszego badania rynku.

- Wypełniony formularz szacowania można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres mailowy: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl  lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres podany niżej (liczy się data wpływu do RDOŚ) przesłać faxem lub dostarczyć osobiście:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu

ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec

- Osoba do kontaktu: Arkadiusz Zdun, tel. 94 36 70 922,

e-mail: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl

IV. Załączniki do szacowania

- formularz szacunkowej wyceny,

- projekt budowlany z przedmiarem robót.